青银高速宁东服务区电力线路迁改工程

招标公告公开内容

一、项目概况

工程地点：宁夏回族自治区境内

工程概况：(1)110kv徐白线工程：本次迁改共新建线路长2×1.124km，新建双回路铁塔6基，其中耐张塔4基，直线塔2基。迁改完成后，拆除原线路长度2×0.92km，拆除原线路杆塔3基（原#28-#30）。重新调整原紧线段导地线弧垂2×3.7km。迁改段采用双回路架设，导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线；地线一根采用48芯OPGW光缆，另一根采用JLB40-80铝包钢绞线.

(2)磁窑堡变10kV512煤化线工程：新建单回线路架空线路长500米；导线采用 JKLGYJ-10-185/25 型架空绝缘线；新立电杆12根，采用非预应力，整根杆，190mm，12m，M，无根部法兰型电杆，新安装GJ-80普通拉线14组。原#32 杆利旧，更换金具及铁件；新建电缆排管路径长250m，排管内径175mm，电力 ZC-YJV22-Z-10-3×300型阻燃阻水交联聚乙烯钢带铠装铜芯电力电缆；采用随线路架设（敷设）一根48芯ADSS光缆。

二、对投标人的全部资格要求

# 附录1 资格审查条件（资质最低条件）

施工企业资格要求

投标人须满足以下要求： 1、投标人须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的送变电工程专业承包叁级及以上资质；同时具有不低于电力监管机构核发的相应等级的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围为叁级承装；同时具有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 注：具体要求详见投标人须知附录1。

# 附录2 资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

投标人须满足以下要求： 投标人须提供近三年（2019年、2020年、2021年）经审计的财务报表。 注： 1、投标人应在投标文件中附近三年（2019年、2020年、2021年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的彩色扫描件。 2、投标人的成立时间少于该年份规定的可以对本项目投标，应提供成立以来的财务状况表，且投标人所提供的财务报表均需满足对应要求。 3、具体要求详见投标人须知附录2。

# 附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

投标人须满足以下要求： 投标人近五年（2017年1月1日至投标截止之日止，以合同或中标通知书或业主出具的书面证明材料或交工验收证明材料等为准），至少完成过1个110KV及以上电力线路新建或改迁工程业绩。 注： 1、具体要求详见投标人须知附录3。

# 附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

投标人须满足以下要求： 1、未被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； 2、未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书，或吊销安全生产许可证； 3、未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 4、未在“国家企业信用信息公示系统”（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； 5、未在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单； 6、投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理自2018年1月1日以来没有行贿犯罪行为（提供承诺函）； 7、投标人未以他人名义投标、串通投标的情形且正处于处罚期内； 8、无法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 注：具体要求详见投标人须知附录4。

# 附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 投标人须满足以下要求： 项目经理1人：为投标人在职员工，由投标人依法为其缴纳社会保险，且社保缴费单位与注册单位必须一致。持有二级建造师证（机电工程专业），具有电力工程相关专业中级或以上技术职称，持有住建部门或交通运输部门颁发的B类安全生产考核合格证。至少担任过1个110KV及以上电力线路新建或改迁工程业绩的项目经理（项目负责人）（以合同或中标通知书或业主出具的书面证明材料或交工验收证明材料等为准）； |
| 项目总工 | 1 | 投标人须满足以下要求： 项目总工1人：为投标人在职员工，由投标人依法为其缴纳社会保险，且社保缴费单位与注册单位必须一致。具有电力工程相关专业高级技术职称或以上级别职称，并持有住建部门或交通运输部门颁发的B类安全生产考核合格证。至少担任过1个110KV及以上电力线路新建或改迁工程业绩的项目总工（技术负责人）（以合同或中标通知书或业主出具的书面证明材料或交工验收证明材料等为准）。 |
| 注： 1、在岗要求：如项目经理、项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人必须在投标文件中提供书面承诺彩色扫描件，承诺的内容为上述人员能够从中标项目或任职项目上撤离； 2、具体要求详见投标人须知附录5。 |  |  |

三、资格审查办法全文

按照上述条款中“投标人须知附录要求进行审查”。

四、评标办法全文

本次招标为电子标，评标办法采用“公路技术评分最低标价法”。

# 评标办法（技术评分最低标价法）

# 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会按照以下优先次序推荐中标候选人： （1）第一个信封（商务及技术文件）得分较高的投标人优先； （2）由评标委员会根据投标文件的编制情况投票决定推荐排序。 |  |
| 2.1.1 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求、安全目标等； b.标函附录的所有内容和数据均符合招标文件规定； c.投标文件中有承诺函、规范投标行为承诺函、拟投入关键设备及主要管理人员和技术人员到场承诺函、使用农民工承诺函等内容，其内容文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减且签字盖章齐全； d.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表； e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定，符合投标人须知第3.7.3款要求（除授权书、法人身份证明需亲笔签名）； （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用转账、汇票、本票、支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用保函形式提交，保函的格式、开具保函的银行或担保人、保函的有效期均满足招标文件要求，且递交投标文件截止时间之前向招标人单独密封提交了保函原件； d.若采用其他形式，满足招标文件的规定。 （4）投标人法定代表人授权代理人签署投标文件的，符合下列要求：投标人法定代表人授权代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，电子标使用CA数字证书加盖印章或上传已签字文件的电子版。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，符合下列要求：投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，电子标使用CA数字证书加盖印章或上传已签字文件的电子版。 （6）投标人未以联合体形式投标； （7）投标人无分包计划； （8）价格指数和权重表填写（如有）满足招标文件要求； （9）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外； （10）投标文件中未出现有关投标报价的内容； （11）投标文件载明的招标项目完成期限：未超过招标文件规定的时限； （12）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应； （13）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （14）围标、串标审查：如果有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标，以及投标弄虚作假的，评标委员会应对该投标文件作无效投标处理； （15）评标委员会要对投标人的财务能力、技术能力、管理水平和以往施工业绩及履约信誉进行详细评审。如发现投标文件有以下情况之一的，评标委员会将对其作无效投标处理： a.承诺的质量标准低于招标文件或国家强制性标准要求； b.提供虚假施工业绩及履约信誉证明材料。 （16）投标文件提交方式：满足投标人须知第3.7.4款规定； （17）按照评标委员会的要求进行了澄清、说明或补正（如有）； （18）其他要求：投标文件第一个信封（商务及技术文件）不得出现投标报价、工程量清单以及与投标报价相关的资料、表格等内容，否则评标委员会将对投标文件第一个信封（商务及技术文件）作否决投标处理； 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件格式中（包括但不限于投标函、已标价工程量清单等）中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人的签字，明确要求投标人加盖单位章的，符合招标文件规定，符合投标人须知第3.7.3款要求； （3）投标函中投标报价满足投标人须知的要求及满足以下要求： a.投标报价的大写金额能确定具体数值； b.投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价； c.投标报价大写金额无错误且可唱出； d.未提交调价函； e.同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 （4）投标文件未附有招标人不能接受的其他条件。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人具备有效的营业执照等证件 | 投标人具备有效的企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证或加盖开户行印章的基本户信息证明材料等招标文件要求提交的证照，且所有证照均为彩色复印件或彩色扫描件。 |
|  |  | 投标人资质等级符合招标文件规定 | 符合投标人须知附录1（包括小注）的规定。 |
|  |  | 投标人财务状况符合招标文件规定 | 符合投标人须知附录2（包括小注）的规定。 |
|  |  | 投标人业绩符合招标文件规定 | 符合投标人须知附录3（包括小注）的规定。 |
|  |  | 投标人信誉符合招标文件规定 | 符合投标人须知附录4（包括小注）的规定。 |
|  |  | 投标人项目经理和项目总工符合招标文件规定 | 符合投标人须知附录5（包括小注）的规定。 |
|  |  | 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 | 符合“投标人须知”第1.4.3款规定。 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 第一个信封评分分值构成（总分100分） | 施工组织设计（40分） | 1、总体施工组织布置及规划：编制内容是否透彻、布置合理、切实可行：合格得6-7分；基本合理得7-9分；完全合理的得9-10分，满分10分； |
|  |  |  | 2、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施：对本项目重点、关键和难点工程的把握是否准确、认识深刻、措施具有针对性：合格得6-7分；基本合理得7-9分；完全合理的得9-10分，满分10分； |
|  |  |  | 3、项目工期、质量、安全生产、环境保护、水土保持、文明施工、文物保护、风险预测与防范以及事故应急预案等保证体系及保证措施：针对不同的内容具有不同的保证体系及保证措施，合理的推进项目进展，各项措施切实可行，计划详细、得当：合格得6-7分；基本合理得7-9分；完全合理的得9-10分，满分10分； |
|  |  |  | 4、支付保障措施：从农民工工资、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等多方面的分析编制按期支付保证措施，措施是否合理、详细、得当：合格得6-7分；基本合理得7-9分；完全合理的得9-10分，满分10分。 |
|  |  | 主要人员（30分） | 1、投标人项目经理任职资格与业绩：业绩满足附录5基本条件的得9分，在此基础上每增加1个业绩加3分，最多加6分，满分15分；（注：投标人所提供业绩必须满足附录5要求） |
|  |  |  | 2、投标人项目总工任职资格与业绩：业绩满足附录5基本条件的得9分，在此基础上每增加1个业绩加3分，最多加6分，满分15分。（注：投标人所提供业绩必须满足附录5要求） |
|  |  | 履约信誉（15分） | 投标人履约信誉：近3年内（2019年1月1日至投标截止日）因不良行为受到交通运输部或宁夏回族自治区交通运输厅行政处罚一次扣5分，满分15分扣完为止。查询途径为：从宁夏回族自治区交通运输厅官网、中华人民共和国交通运输部官网、宁夏回族自治区公路建设市场信用信息管理系统中的严重失信行为及全国公路建设市场信用信息管理系统中的不良行为记录进行查询。 |
|  |  | 企业业绩（15分） | 业绩满足附录3基本条件的得9分，在此基础上每增加1个业绩加3分，最多加6分，满分15分。（注：投标人所提供业绩必须满足附录5要求） |
| 2.2.3 | 第二个信封详细评审标准 | 评标价计算公式： 评标价＝投标函文字报价 |  |
| 3.2.4 | 通过第一个信封详细评审的投标人数量 |  | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前3名通过详细评审 |
| 需要补充的其他内容： 1.第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成（总分100分）：施工组织设计：40分；主要人员：30分；履约信誉：15分；企业业绩：15分。 2.通过第一个信封（商务及技术文件）详细评审的投标人数量规定如下： （1）按照投标人的商务和技术得分由高到低进行排序。 （2）如第一个信封（商务及技术文件）得分相同时，按照以下规则确定投标人排名优先顺序： a.第一个信封（商务及技术文件）得分较高的投标人优先； b.由评标委员会根据投标文件的编制情况投票决定推荐排序。 3.除评标价和履约信誉评分项外，评标委员会成员对投标人商务和技术各项因素的评分一般不得低于招标文件规定该因素满分值的60%；且各项评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人及以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。 4.对得分在前3名以外的投标人，其第二个信封（报价文件）不予开启并当场退还给投标人。 |  |  |  |

“评标办法前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写。评标办法前附表是对评标办法正文的补充和细化，应对照评标办法正文中同一编号的条款一起阅读和理解。如前附表与正文表述不一致时，以前附表的规定为准。

# 评标办法正文

1. 评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 第一个信封评分分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第 2.2.2 项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.2 项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.2 项（3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 C。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。

3.2.5 通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附表第 3.2.4 项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4 第二个信封详细评审

评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

五、招标人联系方式

招标人：宁夏交投高速公路管理有限公司

地  址：宁夏银川市北京中路175号

联系人：乔先生

电  话：0951-2967849